1-FB 400 V0/ Freigabedatum/ Freigebende[r]
	[image: image1.jpg]5 Behdlter- und Apparatebay




	1-FB 400
Erlaubnisschein



	Erlaubnis für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Schleifarbeiten in brandgefährdeten Bereichen

	1
	Arbeitsort/ -stelle
	

	
	Name d. Auftraggebers
	

	
	Anschrift
	

	
	Gebäude, Raum
	

	2
	Arbeitsauftrag
	

	
	(z.B. Konsole anschweißen)
	

	
	Zeitraum der Arbeiten
	

	3
	Art der Arbeiten
	[image: image1.jpg]
Schweißen

(Trenn-)schleifen


	
Schneiden

Löten


	
Flammrichten

Auftauen

	4
	Sicherheitsmaßnahmen

vor Beginn der Arbeiten
	
Entfernen beweglicher brennbarer Gegenstände und Stoffe, ggf. 
auch Staubablagerungen, an der Arbeitsstelle sowie im Umkreis von ...... m  und  - so weit erforderlich -  in angrenzenden Räumen

Abdecken ortsfester brennbarer Gegenstände, z.B. Holzbalken, -wände und -fußböden, Kunststoffteile usw.

Abdichten möglicher Brandausbreitungswege wie Öffnungen, Fugen, Ritzen und sonstiger Durchlässe zu benachbarten Bereichen mit nichtbrennbaren Stoffen

Entfernen brennbarer Verkleidungen, Isolier- und Dämmstoffe

Verschließen von Rohren, Kanälen, Schächten, Apparaten, Behältern etc. mit nichtbrennbaren Stoffen

Abklären und Veranlassen bzw. Durchführen erforderlicher Maßnahmen bezüglich ggf. vorhandener Brandmelde- und/ oder Löscheinrichtungen 

	5
	Brandposten/ -wache
	
während der Arbeiten (auch in Nachbarräumen)

Name:                                                                Signum:

	
	
	
nach Beendigung der Arbeiten (auch in Nachbarräumen)

Name:                                             Dauer:             Std.   Signum:   .

	6
	Bereitgestellte Löschgeräte/ -mittel
	
Feuerlöscher mit

Wasser

CO2

Pulver

Schaum

gefüllte Wassereimer

angeschl. Wasserschlauch

Löschdecke

	7
	Alarmierung
	Standort des nächstgelegenen
Brandmelders:   ............................................................................................
Telefons:   .....................................................................................................
Feuerwehr 

 112    

	8
	Informationen
	Die Sicherheits- und Schutzmaßnahmen wurden abgestimmt mit:



	9
	Erlaubnis
	Vor Beginn der Arbeiten sind die unter 4 genannten Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften 
(z.B. BGV A1 §21+22 sowie BGR 500, Kap. 2.26), ggf. die Landesverordnungen zur Verhütung von Bränden und die Sicherheitsvorschriften der Versicherer sind zu beachten.

	
	
	
	
	

	Datum, Unterschrift Auftraggeber bzw. Bevollmächtigter
	
	Datum, Unterschrift Auftragnehmer 
	
	Datum,  Unterschrift Ausführender


Beachte: Der ausführende Betrieb ist nach Abstimmung mit dem Auftraggeber für das Erteilen des Erlaubnisscheins und die Realisierung der Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich!
- Ausdrucke unterliegen keinem geregelten Änderungsdienst -

Die aktuelle Version der Dokumente ist im Intranet verfügbar
erlaubnisschein_fb_64-1_v0.doc
Seite 1 von 1

